黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程

招 标 文 件

项目编号：HBHYCG[2020]1026

采购单位（盖章）： 中国人民解放军湖北省黄冈军分区

代理机构（盖章）： 湖北华益工程咨询有限公司

日            期： 二○二○年十一月

招标文件备案表

采购单位备案意见： 黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程 我单位已于 2020年11月23日收到湖北华益工程咨询有限公司送来的本项目的招标文件，并进行了仔细的校阅。 我们确认：本招标文件符合在此之前磋商并达成的共识，同意定稿。 采购单位（盖单位章）： 项目负责人（签字或盖章）： 2020年11月23日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

一、说  明	7

二、招标文件	9

三、投标文件的编制和数量	10

四、投标文件的递交	15

五、开标与评标	16

六、授予合同	20

七、 公告、质疑	20

八、投标人信用记录及查询	21

九、适用法律	22

十、其他注意事项	22

十一、废标条件	23

第三章  采购内容参数及服务要求	24

第四章  评标方法、步骤及标准	30

一、评标方法	30

二、评标步骤	30

三、评标标准	33

第五章  合同条款	36

第六章  投标文件格式	38

附件一	39

附件二	42

附件三	44

附件四：	45

附件五	46

附件六	47

附件七	48

附件九	51

附件十	52

附件十一	53

附件十二	54

- 第一章  招标公告

项目概况:

黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程的潜在投标人应在湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼）获取招标文件，并于2020年12月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HBHYCG[2020]1026

项目名称：黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程

预算金额：23万元

采购需求：UPS电源系统改造设备采购（详见本项目招标文件第三章）

工期：15个日历日。

质保期：3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录；

（3）依法能提供本次招标的货物和服务，投入本项目的电器设备必须通过中国强制性产品认证（3C认证）；

（4）营业执照等其他国家规定的产品合法生产、销售的各种证件、证书齐备、合格有效；

（5）具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（6）具有有效的安全生产许可证；

（7）拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书或电子证书，并承诺中标后只承担本工程。

（8）具有完善的售后服务体系，能为本项目提供紧急服务；

（9）合同履行期间，未经采购人许可不得将合同的部分或全部内容进行转包或分包，不得转变责任主体。

三、获取招标文件

时间：2020年11月24日至2020年11月30日，每日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：现场获取

方式：招标文件需持法定代表人身份证明（须附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件（须附法定代表人身份证、被委托人身份证复印件）、被委托人身份证原件现场获取。

售价：200元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月16日9点30分（北京时间）

地点：湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

为帮助湖北省建设工程企业解决新冠肺炎疫情防控和企业生产经营面临的实际困难，确保湖北省建筑业平稳运行。工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质期满延期问题按《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于湖北省建设工程企业资质有效期延期的通知》（建司局函市〔2020〕62号）执行。企业安全生产许可证和企业主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员及特种作业人员安全证书到期顺延问题按《住房和城乡建设部办公厅关于加强新冠肺炎疫情防控期间房屋市政工程开复工质量安全工作的通知》（建办质函〔2020〕106号）执行。工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期问题，按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）和《关于湖北省建设工程企业资质延续有关事项的通知》（鄂建办〔2020〕44号）执行。

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《湖北华益工程咨询有限公司》网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国人民解放军湖北省黄冈军分区

联系人：孙先生

联系方式：0713-8126820

2.采购代理机构信息

名 称：湖北华益工程咨询有限公司

地　址：黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼

联系方式：0713-8616256

3.项目联系方式

项目联系人：孙先生

电　话：0713-8616256

2020年11月23日

- 第二章  投标人须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采购人：中国人民解放军湖北省黄冈军分区 地址：黄冈市黄州区七一路特1号 联系人：孙先生 电话：0713-8126820 |
| 2 | 代理机构 | 名称：湖北华益工程咨询有限公司 地址：黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼 联系人：孙先生 电话：0713-8616256 |
| 3 | 项目名称 | 黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程 |
| 4 | 招标编号 | HBHYCG[2020]1026 |
| 5 | 投标人应具备的基本条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录； （3）依法能提供本次招标的货物和服务； （4）营业执照等其他国家规定的产品合法生产、销售的各种证件、证书齐备、合格有效； （5）具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； （6）具有有效的安全生产许可证； （7）拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书或电子证书，并承诺中标后只承担本工程。 （8）具有完善的售后服务体系，能为本项目提供紧急服务； （9）本次招标不接受联合体申请，合同履行期间，未经采购人许可不得将合同的部分或全部内容进行转包或分包，不得转变责任主体。 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标人提交的 备选方案 | 不接受备选方案。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不要求投标人交纳投标保证金。 |
| 9 | 密封要求 | 1.为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》单独密封提交，并在密封袋上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》，未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。单独密封的《投标一览表》必须与投标文件正本一致，如不一致，以单独密封的《投标一览表》为准。 2.投标人应将投标文件正本、所有副本及一份电子版投标文件（U盘，投标文件PDF和WORD格式各一份）分别密封装于三个密封袋内，且在袋上注明“正本”、“副本”、“电子版投标文件”字样。 3.密封袋上应注明采购项目名称、项目编号、投标人名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处均加盖投标人单位章。 4.投标文件应装订成册，整体外观简洁美观。 5.如果未按上述要求加写密封和标记，采购人有权拒收，同时对误投或提前启封概不负责。 |
| 10 | 投标有效期 | 自开标之日起60个日历天。 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份及1份电子版投标文件（U盘，投标文件PDF和WORD格式各一份） |
| 12 | 质保期 | 3年 |
| 13 | 工期 | 15个日历日 |
| 14 | 服务地点 | 采购人指定的地点 |
| 15 | 付款方式 | 以合同约定为准 |
| 16 | 开标地点 | 湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼） |
| 17 | 开标时间 | 2020年12月16日9时30分 |
| 18 | 其他要求 | 投标人须提交两份法定代表人授权委托书，在递交投标文件时手持原件一份，另一份装订在投标文件的正本中。 |

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于黄冈军分区机关UPS电源系统改造工程的招标。

2. 定义

2.1“采购人”是指：中国人民解放军湖北省黄冈军分区。

#### 2.2“监管部门”是指：中国人民解放军湖北省黄冈军分区战备建设处。

2.3“代理机构”是指：湖北华益工程咨询有限公司。

2.4合格的投标人

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（2）符合招标公告规定的资格要求。

2.5“中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.6“开标地点”是指：湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼）。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够提供按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2“服务”是指招标文件中要求的服务及投标人的投标文件中响应及承诺的服务。投标人按招标文件的规定，依据国家的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、地方标准或行业标准的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。招标文件未有注明具体相关服务的，均以行业通用标准为准。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），经与采购人协商，本次招标由中标人支付招标代理服务费。采购代理服务费收费按差额定率累进法计算。按基本收费标准计费不足3000元的，按3000元计费。成交供应商在成交通知书发出前向采购代理人一次性交清采购代理服务费。

4.3中标人在领取成交通知书时，向代理机构一次性交纳服务费。

特别说明：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制、或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

（3）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位正式员工。

（4）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（6）各投标人对投标货物的设计、质量负责，如果货物的设计不合理，质量问题等造成的项目设备运行达不到采购人的需求，投标人需无条件重新设计或更换合格的货物，以达到采购人的需求，采购人有向投标人追究上述原因造成采购人损失的权力。

（7）踏勘现场

A、采购人不组织踏勘现场；

B、投标人可自行对现场和周围环境进行勘察，以获取投标人自己负责的有关编制投标文件和方案的所有资料。勘察现场所发生的一切费用由投标人自己承担；

C、投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

D、采购人向投标人提供有关现场的资料和数据，是采购人仅有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此做出的推论和理解，所得出的结论概不负责。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）采购内容参数及服务要求

（4）评标方法、步骤、标准

（5）合同书格式（参考）

（6）投标文件格式

（7）在招标过程中由代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前通知政府采购代理机构。代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面（或网上公告）形式予以答复。必要时，代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，将视其为同意。在规定的时间后就招标内容提出的质疑将不予受理。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间15日以前，采购人或代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面（或网上公告）形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9．投标文件的构成

投标文件应包括商务、技术文件二个部分：

9.1商务文件部分：

（1）投标书；(附供应商信用承诺书)（附件一）

（2）法定代表人身份证明/法定代表人授权书；（附件二）

（3）投标一览表；（附件三）

（4）分项报价表；（附件四）

（5）投标货物清单；（附件五）

（6）商务响应、偏离说明表；（附件六）

（7）投标人的资格声明；(附件七）

（8）投标人相关资格证明文件（提供加盖单位章的复印件）

①营业执照以及与本采购项目有关的其他资质等证明文件复印件；

②建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书复印件；

③安全生产许可证书复印件；

④2019年度经审计的财务状况报告或基本开户银行出具的资信证明复印件；

⑤近期依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

⑥履行合同所必需的设备清单和专业技术能力的证明材料（包括但不限于设备购置发票、照片、仓储、运输能力和售后服务体系，服务人员资质证件等）；

⑦拟派项目经理的机电工程专业贰级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证或网上下载的电子安全生产考核合格证书；中标后只承担本工程的承诺。

⑧参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

⑨在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录的相关证明材料（如网站截图等）；

招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

（9）投标人的商务及信誉证明资料；

（10）项目管理机构组成表；（附件八）

（11）项目经理简历表；（附件九）

（12）近三年（2017年12月至2020年11月，以合同的签订日期为准）内类似项目业绩表；（附件十）（附投标人所承担过的类似项目的合同或中标通知书等复印件并加盖单位章）

（13）投标人、货物生产企业及产品认证情况；

（14）招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

9.2技术文件部分

（1）拟供货物项目技术实施方案、设备配置方案及产品说明（包括但不限于系统设备现场布置设计、产品中文字资料、彩页、数据、图纸、说明书、检验报告、技术参数里要求的产品认证证书，应配备的备品备件、易损件清单及运行成本，耗材等内容的使用情况等）（加盖单位章）；

（2）项目进度安排方案；

（3）项目服务方案；

（4）技术响应、偏离说明表；(附件十一）

（5）验收方案；（附件十二）；

（6）招标文件要求提供或投标人认为需提供的其他技术、服务文件；

9.3招标文件对投标文件格式有明确要求的，投标人应按要求制作投标文件。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

10.2投标人应完整地填写招标文件中提供的规定的所有内容。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10.5投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的服务均以人民币报价。

11.2投标报价应包括旧设备拆除（旧设备、材料归采购人所有）、设备采购、设备所需辅助材料、人工、机械、交通运输、二次搬运、装卸、仓储、安装、调试、保险、劳保、疫情防控措施费、各种税费、维保期间及售后等相关的所有费用，验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有有关各项的含税费用以及其他完成本项目所需的全部费用。

11.3投标人应按照“第三章 采购内容参数及服务要求”规定的服务内容、责任范围以及第五章“合同条款”中相关条款进行报价，不得缺项漏项。并按《投标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减（如有优惠声明的除外）。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

11.4《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3）投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

11.5每项服务只允许有一个报价，任何有可供选择的报价将不予接受。且其投标报价将被视为无效投标。

11.6投标人的投标报价应包括按要求完成本项目的全部经营成本。

招标代理服务费已经包含在上述报价中，不得单列。

11.7最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可低于综合成本的投标报价；

11.8投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

11.9投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.10在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1本次招标不接受联合体投标，同时项目执行过程中不允许转包、分包。

14.投标人证明文件必须真实可靠，不得伪造，复印件必须加盖单位章。

15.证明投标服务的合格性的资料必须真实可靠、不得伪造。

16. 投标保证金

本项目不要求投标人交纳投标保证金。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日起共60个日历日。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17.3投标有效期主要指投标报价有效期和投标人资格证明文件有效期。如投标人提供的资格证明文件有效期不满足投标有效期，投标人必须提供有关部门证明文件和资格证明文件有效力的承诺书，承诺如果投标人中标后无法取得有效的资格证明文件，将自动丧失中标资格。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式伍份，其中正本壹份和副本肆份，并提供投标文件的电子版一份（U盘，PDF和WORD格式各一份），投标文件的电子版必须与投标文件正本一致。投标人未提供电子版介质的投标文件，可能导致其投标被评标委员会根据本文件第5.2条的规定认定为投标资料不全，其后果由投标人自行承担。

投标文件副本可采用正本复印件。每套投标文件须清楚的标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准

18.2 投标文件的正本需打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，并在规定的位置加盖投标人单位章。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字并加盖投标人单位章才有效。

- 四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》，未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被视为无效投标。

19.2投标人应将投标文件正本和全部副本及一份电子版投标文件（U盘，投标文件PDF和WORD格式各一份）分别密封装于三个密封袋内，且在袋上注明“正本”、“副本”、“电子版投标文件”字样。

19.3密封袋上应注明采购项目名称、项目编号、投标人名称和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加贴封条并加盖投标人单位章。

19.4投标文件应装订成册，整体外观简洁美观。

19.5如果未按上述要求加写密封和标记，采购人有权拒收，并对误投或提前启封概不负责。

20. 投标截止时间

20.1投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至指定地点。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购人将拒绝并原封退回在本须知20（条）规定的截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但采购人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知需经投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖投标人单位章。

22.2投标人对投标文件进行补充、修改是书面材料或者撤回的书面通知应按本招标文件规定编写、密封、修改的书面材料或者撤回的书面通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标通知”字样。

22.3投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

22.4从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

22.5 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标与评标

23. 开标

23.1代理机构将在《招标公告》中约定日期、时间和地点公开开标。开标会由采购人或代理机构主持，邀请投标人参加。同时邀请监管部门等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2投标人拟派代表应准时参加开标，法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明原件（法定代表人身份证明上须附有法定代表人身份证复印件）或者授权代表需携带本人身份证原件及授权委托书原件（授权委托书上须附有委托人身份证复印件，由法定代表人签字或盖章并加盖投标人单位章），参加开标的代表应凭其有效证件并签名报到以证明其出席（法定代表人身份证明或法人授权委托书另持一份、法定代表人或受委托人身份证原件不密封，开标会现场采购人须核验）。投标人未准时参加开标的，视同认可开标结果；开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书及身份证等证件不齐或与招标文件规定不符或人、证不符者，其投标文件将被视为无效投标。

23.3开标时，投标人代表查验各自的投标文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封，按投标先后顺序唱标，采购人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。并做好相关记录。开标记录由各投标人代表、采购人代表签字确认。

23.4开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5开标时，出现下列情形之一的投标文件，作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书及身份证等证件不齐或与招标文件规定不符或人、证不符的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封、标记、装订的；

（3）投标文件未按招标文件的规定编制、签字和盖章的；

（4）投标文件未按招标文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊、无法辨认的。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标由采购人依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表1名和评审专家4名（技术、经济等方面）共5人组成，评标委员会成员依法从评标专家库中随机抽取。

24.2评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审（资格、符合性检查）、澄清有关问题、比较和评价投标文件（商务评议、技术评议和价格评议）、推荐中标候选人名单。

24.3本次评标采用综合评分法，具体见“第四章评标方法、步骤和标准”。

25. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

25.2 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合招标招标文件第一章中“投标人资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“投标人资格要求”条款的，将被视作无效投标。

25.3 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性检查时，出现下列情形之一的投标将被视作无效投标：

详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

25.4 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.5 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.6 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知25.5（条）规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人单位印章。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标的综合评价

27.1 评标委员会将按照本须知25（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

27.3在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

28. 授标

28.1 评标委员会按照公平、公正的原则，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

28.2采购人将根据项目评标委员会提交的评标报告，首先确定推荐的第一名中标候选人为拟中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排序在该中标候选人之后的第一位中标候选人为拟中标人，依此类推。也可以重新招标。

28.3 中标人确定后，采购代理机构将在招标公告发布的媒体上发布中标结果公告，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅关于《招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号），本次招标由中标人支付招标代理服务费。

收费按差额定率累进法计算。中标人接到已中标的通知后在领取中标通知书前向招标代理人一次性交清招标代理服务费，然后才能领取中标通知书，超过期限不领取中标通知书的中标人被视为自动放弃中标资格。

28.4在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

29. 保密及其他注意事项

29.1在开标、评标期间、投标人不得向评标委员会成员询问评估投标文件情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

29.2为保证评标的公正性，开标后直至发出中标通知书前，评标委员会成员不得向投标人泄漏评标情况。知悉评标情况的任何人应对评标情况予以保密。

29.3采购人不向落标方解释落标原因，不退还其投标文件。

- 六、授予合同

30. 合同授予标准

30.1合同将被授予经评标委员会评审推荐，采购人确认的中标人。

31. 签订合同

31.1中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺与采购人订立书面合同，合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。签订合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报同级监管部门备案。

- 七、 公告、质疑

32.采购代理机构将在采购人指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等招标程序中所有信息。请务必时时关注网上公告。中标结果公告期为1个工作日。

33.参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从中标结果公告期届满之日起7个工作日内，一次性针对同一采购程序向采购人或代理机构提出质疑。7个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述条款要求的或没有法定代表人签字和单位章的质疑函（含传真、电子邮件、信函等）采购人或代理机构有权不予受理。

未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

34.采购人或代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容将不涉及商业秘密。

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得主观猜测、恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 八、投标人信用记录及查询

35. 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）。

36.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

37.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

38.投标人的企业信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 九、适用法律

39. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关规定。

- 十、其他注意事项

40．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

41．除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

42．政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

43．按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

44．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 十一、废标条件

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（2）因重大变故、采购任务取消的；

（3）投标截止时间后，实际参与的投标人不足法定数额的；

（4）投标报价均超过采购预算（最高限价）的，采购人不能支付的；

（5）对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定数额的。

（6）提供虚假资料的。

符合以上条件的，本项目废标，并报监管部门备案。

- 第三章  采购内容参数及服务要求

- 一、项目概况

黄冈军分区通信机房UPS电源系统于2010年左右建设（电池组使用寿命约5至7年），UPS主机容量为15KVA ，电池组蓄电容量约满足对通信机房及作战值勤室应急供电2小时。经过十余年的建设发展，新增设备较多，功耗远超原UPS系统设计容量，加上电池组早已超过使用寿命，停电时供电不足10分钟，基本失去应急供电作用。

- 二、升级改造计划

（一）更换UPS主机。将现用15KVA容量UPS主机更换为30KVA容量UPS主机，以满足输出负荷需求。

（二）配置畜电池组。按照30KVA满负荷供电4小时设计电池容量，以满足应急供电需求。

（三）更换供电线路。将现布设的10个平方供电电缆更换为25个平方电缆，确保用电安全。

（四）增加应急供电保障范围。按照战备及“四个秩序”规范化建设要求，将视频会议室和三楼作战室接入UPS电源系统。

- 三、经费预算

2020年已预算专项建设经费23万元。

- 四、采购清单

UPS电源系统改造设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 30KVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V/100AH | 只 | 96 | 后备4h |
| 3 | 电池柜 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 直流开关 | 250A/3P | 套 | 3 |  |
| 5 | 直流电缆 | BVR35 | 米 | 200 |  |
| 6 | 交流电缆 | YJV22 4*25+1*16 | 米 | 300 | 带铠 电缆 |
| 7 | 设备机柜电缆 | RVV3*6 | 米 | 150 |  |
| 8 | 配电柜（输入输出） | 机柜尺寸2055*1000*600；配智能电表,指示灯,零地排；输入输出防雷空开及防雷器；市电总空开100A/3P； UPS进线开关 80A/3P；备用32A/3P 1路；备用16A/1P4路；UPS输出总开关 80A/3P；到机柜开关32A/1P 8路；备用16A/1P8路 | 套 | 1 | 负责通信机柜的电源接入 |
| 9 | 辅材、安装调试 | 端子等其它 | 批 | 1 | 1 |
| 合计 | 23万元 |  |  |  |  |

- 五、商务要求

1.提供多电平变换器的限流保护方法及其实现电路发明专利证书复印件、充电器限流控制方法发明专利证书复印件、故障检测发明专利证书复印件及采样电路实用新型专利证书复印件。

2.UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。

3.塔式UPS整流控制及监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。

4.★所投UPS必须为财政部、国家发改委最新公布的第二十三期《节能产品政府采购清单》内产品，否则其投标无效。

5.提供所投品牌由CCID出具最近三年内中国国内UPS市场占有率前三名以内证明文件复印件。

6.投标品牌制造厂家具备军工保密资格，提供证明文件复印件。

7.提供同品牌厂家实验室CNAS证书、实验室UL证书、TUV证书。

8.投标人须承诺（承诺函格式自拟）所投产品中如有涉及强制3C认证的，需提供有效期内的3C证书或承诺在货物验收时均能提供3C认证证书。（节能产品、环境标志产品：按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定执行。）

注：以上所有证书和复印件必须加盖制造商单位章，否则按未响应招标文件要求处理。

- 六、技术要求

（一）配置要求：

1.本项目供配电规划为市电、UPS两类供电，采用TN-S系统，380V三相五线制供电方式。按一级负荷要求设计。

2.从总配电室引入二根三相五线制电缆至机房的市电配电系统，由市电配电柜分配电源至UPS配电柜，所有机柜PDU双回路供电设计。进柜前要求重复接地，主进户电缆设置大功率空开。

（二）UPS技术要求：

1.三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

2.★整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥96%，绿色环保，高效节能。

3.★输入频率范围40～70HZ。

4.采用全数字化双DSP控制。

5.★机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片加盖投标人单位章）。

6.★所有电路板均需要采用三防工艺（提供图片加盖投标人单位章）。

7.★UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。

8.满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。

9.可实现8并机运行。

10.★保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图加盖投标人单位章）。

11.★电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图加盖投标人单位章）

12.监控系统可以存储1000条以上历史记录。

13.丰富的选件：SNMP卡、电池冷启动模块、电池温度补偿模块。

14.★提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口（干接点提供设置界面截图加盖投标人单位章）。

15.★具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。

16.电池组智能管理

1）具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。

2）具备均充/浮充电压、电流设置功能 。

3）具备电池充电电压温度补偿设置功能。

17.参数规格要求

主路输入

输入配线	3相+N线+地线

额定输入电压	380/400/415VAC (线电压)

额定频率	50/60Hz

输入电压范围	304～478Vac(线电压)满载，304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

输入频率范围	40Hz～70Hz

输入功率因数	>0.99

输入总谐波失真（THDi)	<3% （100%线性负载）

旁路

旁路额定电压	380/400/415VAC(线电压)

旁路额定频率	50/60Hz

旁路电压范围	可设置,  默认 -20%～+15%；

上限: +10%, +15%, +20%, +25%；

下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

旁路频率范围	可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz

输出

额定输出电压	380/400/415VAC  (线电压)

额定输出频率	50/60Hz

输出功率因数	1

电压精度	±1.0%

输出动态响应	<5%

动态恢复时间	<20ms

输出总谐波失真（THDu）	<1.5%  （线性负载），<5% （非线性负载）

逆变器过载	110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms

频率精度	50/60Hz±0.02%

跟踪范围	可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz

跟踪速率	可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S

电池

电池额定电压	±240VDC（可设±192VDC~±264VDC）

充电电压精度	1%

充电功率	20%*系统功率（可设）

效率

主路模式	＞96%（50%~100%负载）

电池模式	＞96%（50%~100%负载）

系统

显示	LED + LCD

接口	标准:RS232 RS485

可选: SNMP   防雷器、温度补偿器、短信报警器

环境参数

防护等级	IP20

工作温度	0 ～ 40 ℃

存储温度	-25℃～70℃

相对湿度	0 ～ 95% 无凝露

海拔高度	＜1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1%

（三）蓄电池技术要求：

1.★蓄电池要求满足UPS满载运行4小时，要求与UPS统一品牌，提供恒功率计算过程，质保期不低于36个月。

2.★每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于250A/3P，并配置总直流开关、规格不低于300A/3P。

3.★超长使用寿命。采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

4.免维护专业设计。采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

5.极小自放电电流。用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。

6.极宽的工作温度范围。电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

7.良好的批量一致性。领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。

8.合理的安装和结构设计。最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，节省成本。

（四）产品包装要求按财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”（财办库〔2020〕123号）中相关规定执行。

- 第四章  评标方法、步骤及标准

评标工作应依据《中华人民共和国采购法》以及国家和地方政府有关采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。

详细评审采用百分制综合评分法（分数按四舍五入原则计至小数点后两位），即按招标文件中规定的各项因素对投标文件进行综合评审和评分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

- 二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格和符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议：第一阶段：先进行投标人资格和符合性检查。第二阶段：对通过资格和符合性检查的投标人按照评标办法进行详细评审。

（一）资格和符合性检查

1.资格性检查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查或委托评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合招标招标文件第一章“二、申请人的资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“二、申请人的资格要求”条款的，将被视作无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性检查

（1）符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应,而没有重大负偏离。

（2）重大负偏离是指投标人所提供的货物、服务的质量、数量、性能、技术参数、工期和付款方式等关键条款、条件明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定需经评标委员会三分之二以上成员的同意。存在重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

（3）评标委员会对投标文件进行符合性检查的主要内容为：

1）投标报价是否超过本项目采购预算（最高限价）；

2）投标人的投标书或资格证明文件是否未提供、是否符合招标文件要求的；

3）投标内容是否与招标项目相符合；

4）投标文件是否有法定代表人签字或签字人是否有法定代表人有效授权；

5）投标有效期是否满足招标要求；

6）是否有不良经济纠纷记录和违法行为；

7）工期是否能满足要求；

8）质保期是否能满足要求；

9）投标报价是否存在重大负偏离；

10）投标文件之间是否存在异常雷同；

11）投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容。

以上内容如有一项没有通过符合性检查审查，其投标将被拒绝。

（二）澄清有关问题

（三）比较和评价投标文件

1.商务评议

评标委员会比较各投标人的投标总报价和分项报价，如评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时作出提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其为无效投标。

2.技术评议

评标委员会将依据招标文件第三章“采购内容参数及服务要求”逐条进行评审和比较。

3.价格评议

价格评议采用合理价优先法计算，为了杜绝恶性报价，最低报价不是中标的依据。

4.计分办法

1）代理机构负责对各评委的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

2）各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

（四）推荐中标候选人名单

1.评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。

2.得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 三、评标标准

评标的依据和对象：评标的依据是本招标文件及其补充文件，评标的对象是投标文件，而不依据外部证据。

1.评分标准。本次评标采用综合评分法，实行百分法评标。评标内容由商务分、技术分、价格分三部分组成。

各位评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分。对各评委的评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。最后按最终得分从高到低依次排名。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；

得分、投标报价相同且技术得分相同的，名次由评标委员会抽签确定。

排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评定分数=商务得分+技术得分+报价得分

2.评分细则

评 委 评 分 表

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 |  | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30 若所有投标人报价均超过采购预算（最高限价）的，该项目废标。 |
| 技术部分50分 | 技术参数的符合性 | 30 | 对采购需求书的响应程度，包括项目需求理解深度、对技术参数的响应程度进行评分。投标文件没有服务内容说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分；符合招标文件要求，且技术条款全部满足招标要求的计30分；带“★”号的参数若有负偏离，每项扣3分；除带“★”号关键参数外（一般商务及技术条款）有负偏离，每项扣1分，30分扣完为止。 |
|  | 技术 方案 | 10 | 方案设计：编制对机房配电调研计划、内容，包含市电配电与UPS电源对接结构等。 设计构思是否立意准确，构思是否完整，主题是否鲜明，设计是否新颖，方案是否全面；针对本项目的现状理解是否透彻，对各项工作要求理解是否到位，是否针对性强；针对本项目需求的实施技术图纸方案等是否符合采购人要求，是否达到成熟、稳定、可实施性强，便于操作；比较各供应商本次设计方案的经济技术指标、采（选）用材料的安全性、环保性、经济耐用性。 （此项满分5分，科学、合理、针对性强4-5分，合理、可行2-3分，欠合理、基本可行1分，不可行，不能满足采购文件要求的，得0分） |
|  |  |  | 编制机房配电中针对建设目标、建设内容，详细说明配电及UPS改造实施过程重点、难点分析等。 施工技术和资料、材料及机具准备、施工力量配置与工序总体安排符合本项目实际情况、科学合理、措施完善、可操作性强的，得4-5分；方案较合理、措施不够完善、具有一定可行性的，得2-3分；方案较差、措施简单、可行性不高的，得1分；不能满足采购文件要求的，得0分。 |
|  | 项目进度安排方案 | 5 | 编制配电与UPS改造整体进度安排计划高效、合理、保障措施，提供数据迁移及机房建设进度计划表等。 符合本项目建设实际、进度计划明确、保障措施完善的，得4-5分；进度计划不够明确、保障措施有欠缺、具有一定可行性的，得2-3分；工期计划无序、保障措施可行性较低的，得1分；不能满足采购文件要求的，得0分。 |
|  | 项目服务方案 | 5 | 编制配电与UPS改造服务质量保障措施，提供对改造过程质量管控流程节点等得。 根据供应商提供的质量保证措施，质量目标明确、管理组织机构及职责清晰、质量体系及管理方法完善、质量保修承诺有力、质量保证技术措施科学可行的，得4-5分；质量目标一般、组织机构和职责划分不够明确、保证措施不够完善、处罚承诺一般、技术措施具有一定可行性的，得2-3分；质量目标较低、组织机构和职责划分混乱、保证措施和处罚承诺较差的，得1分；不能满足采购文件要求的，得0分。 |
| 商务部分20分 | 工期 要求 | 2 | 满足总工期的前提下，每提前3个日历日完成加1分，满分2分。 |
|  | 商务及信誉 | 10 | 1.拟投产品制造商有效期内“ISO14001：环境管理体系认证”、“ISO9001：质量管理体系认证”、“GB/T28001职业健康安全管理体系认证”并提供认证证书复印件（并加盖投标人单位章），每个得1分，共得3分，否则不得分。 2.提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”复印件（并加盖投标人单位章），每个得1分，共得2分，否则不得分。 3.提供投标UPS产品“泰尔产品认证检测报告”复印件及产品彩页证明复印件（并加盖投标人单位章），得2分，否则不得分。 4.提供蓄电池的 “泰尔产品认证证书”复印件（并加盖制造商公章），得1分，否则不得分。 5.提供制造厂家针对本项目的项目授权书，得1分，否则不得分。 6.提供制造厂家的售后服务承诺书，UPS主机质保三年（含）以上，得1分，否则不得分。 |
|  | 业绩 | 8 | 投标人具有近三年（2017年12月至2020年11月，以合同的签订日期为准）需提供中标（成交）通知书或合同等复印件；每提供1 个得 2分，最多 8分 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第五章    合同条款

合同编号：

供方：

需方：

为保护政府采购供货供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

一、合同文件：

招标文件、投标文件、中标通知书、中标投标人承诺书是本合同不可分割的组成部分，对采购人和中标投标人均具有法律效力。

二、货物名称、型号、单价、数量、金额：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额合计（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

三、供货时间、地点、方式：

1、供货时间：

2、供货地点：

3、供货方式及费用负担：

四、质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时供方保证按已方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。

五、包装标准：

六、验收方式、提出异议及责任承担：

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收标准：（1）装箱单；（2）供方保证合格率大于   %。验收合格后，由需方填写出具《       政府采购验收合格结算书》。

4、提出异议截止时间：

5、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

七、备品、配件工具数量及供应方法：

八、售后服务、保修期：

按供方提出的协议供货售后服务承诺条款执行。

九、付款方式、期限：

十、违约责任：

1、除不可抗力事件外，如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方按合同金额   %向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的   %，逾期超过   日，有权解除合同。

2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额   %的违约金。

十一、解决合同纠纷方式：

1、由双方协商解决（   ）；

2、向监管部门投诉（   ）；

3、向仲裁委员会提出仲裁（   ）；

4、提出诉讼（   ）。

十二、本合同一式四份，由供方、需方各一份，采购代理机构二份（其中：监管部门备案一份），由供需双方签字盖章后生效。

十三、其他约定事项：

需方（签章）：          供方（签章）：

地址：                  地址：

联系人：                联系人：

联系电话：              联系电话：

开户银行：              开户银行：

账户：                  账户：

日期：   年   月   日   日期：   年   月   日

- 第六章  投标文件格式

封面：

（正本/副本）

（项目名称）                 采购

投  标  文  件

项目编号：

采购人：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字)：

日期：             年      月      日

### 附件一

投  标  书

（采购人）：

依据贵方 (采购项目名称/项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

（一）商务文件

（1）投标书；(附供应商信用承诺书)（附件一）

（2）法定代表人身份证明/法定代表人授权书；（附件二）

（3）投标一览表；（附件三）

（4）分项报价表；（附件四）

（5）投标货物清单；（附件五）

（6）商务响应、偏离说明表；（附件六）

（7）投标人的资格声明；(附件七）

（8）投标人相关资格证明文件（提供加盖单位章的复印件）

招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

（9）投标人的商务及信誉证明资料；

（10）项目管理机构组成表；（附件八）

（11）项目经理简历表；（附件九）

（12）近三年（2017年12月至2020年11月，以合同的签订日期为准）内类似项目业绩表；（附件十）（附投标人所承担过的类似项目的合同或中标通知书等复印件并加盖单位章）

（13）投标人、货物生产企业及产品认证情况；

（14）招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

（二）技术文件部分

（1）技术方案；

（2）项目进度安排方案；

（3）项目服务方案；

（4）技术响应、偏离说明表；(附件十一）

（5）验收方案；（附件十二）；

（6）招标文件要求提供或投标人认为需提供的其他技术、服务文件；

投标人认为需要提供的相关资料。

在此，我方宣布同意如下：

- 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的服务投标总价为

（注明币种，并用文字和数字或百分率表示的投标总价）。

2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起共60个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料.

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖单位章）：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：

供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正、诚实守信的采购市场秩序，树立诚信守法的采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应的责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位不进行任何涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为；发现涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为问题线索，及时向有关部门报告；

七、承诺本单位提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围一年内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

八、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门的规定处罚，承担违约责任和相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到湖北省社会信用信息服务平台，并予公开；

九、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

承诺单位：  （加盖公章）

法定代表人签名：

年  月  日

### 附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

投标人：                       （盖单位章）

年      月      日

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称/项目编号）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

附：委托代理人第二代身份证正、反面复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

- 附件三

投  标  一  览  表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 制造商名称 国别/地区 | 数量 | 投标总价 (含优惠声明) | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期： 日历日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期: 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价人民币小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2．价格应按照“投标人须知”11（条）的要求报价。

3．此表除保留在投标文件中外，还另附一份与优惠声明（如果有的话）一起封装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件四：

投标分项报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2．分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

3．如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件五

投标货物清单

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 采购内容，货物的技术规格、参数及要求 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．提供所投服务的详细描述，货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件六

商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标响应部分 | 偏离说明 | 投标文件 中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件七

投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（采购人）要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

附件八

项目管理机构组成表

| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 资 质 证 明 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 如我单位中标，将配备上述项目管理班子。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

须提供项目人员身份证、职称证、岗位证书等复印件并加盖供应商单位章。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件九

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工程负责年限 |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 项目任职 |  | 开始、结束 日期 |  |  | 工程质量 |

项目经理应附学历证书、身份证、执业资格证、职称证、业绩证明材料、类似项目经验证明资料复印件并加盖供应商单位章。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件十

近三年（2017年12月至2020年11月）内类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 联系人及联系方式 | 合同金额 | 项目负责人 | 委托日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附投标人所承担过的类似项目的合同或中标通知书等复印件并加盖单位章）

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：          年      月     日

- 附件十一

技术响应、偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标响应部分 | 偏离说明 | 投标文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件第三章“采购内容参数及服务要求”中技术要求的内容逐条说明，所提供服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文要求的偏离和例外。特别对服务有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投服务的具体指标，如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致投标被视为无效投标。

2.投标人需提供投标内容响应资料在投标文件中的具体页码。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：       年      月    日

- 附件十二

验收方案

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准、验收要递交的相关文件、验收实施办法等。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：          年      月     日